Проект вносит

Глава администрации города Тобольска

###### ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

город Тобольск

ТОБОЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

__________________________________________________________________

###### РЕШЕНИЕ

От  «    » ноября 2012 г.

№

О Правилах благоустройства

территории города Тобольска

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 15, 24, 44 Устава города Тобольска, положением «О публичных слушаниях», утвержденных решением городской Думы от 28.11.2005 №22, городская Дума решила:

1.Утвердить Правила благоустройства территории города Тобольска согласно приложению.

2. Признать утратившим силу:

2.1. Решение городской Думы от 24.02.2009г. №20 «О Правилах благоустройства и обеспечение чистоты и порядка на территории города Тобольска».

2.2. Решение городской Думы от 30.11.2010г. №26 «О внесении изменений в правила благоустройства и обеспечение чистоты и порядка на территории города Тобольска», утвержденное решением городской Дума от 24.02.2009г №20.

2.3. Решение городской Думы от 25.02.2011г. №17 «О внесении изменений в правила благоустройства и обеспечение чистоты и порядка на территории города Тобольска», утвержденное решением городской Дума от 24.02.2009г №20.

2.4. Решение городской Думы от 26.04.2011г. №57 «О внесении изменений в правила благоустройства и обеспечение чистоты и порядка на территории города Тобольска», утвержденное решением городской Дума от 24.02.2009г №20.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Тобольская правда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на  постоянную комиссию по жизнеобеспечению и городскому хозяйству (Якунин Г.В.).

Председатель городской Думы                                       		         Н.П. Зольников

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к проекту решения  городской Думы о Правилах благоустройства территории города Тобольска

#### СОГЛАСОВАНО

| ## Наименование должности | Для замечаний | ### Подпись, дата | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель Главы администрации г.Тобольска |  |  | З.С.Саитбаталов |
| Исполняющий обязанности председателя комитета градостроительной политики |  |  | М.Н. Пальянова |
| Юридический комитет |  |  |  |
| Заместитель Главы администрации г.Тобольска, управляющий делами |  |  | Е.Ю. Миленина |

Пальянова Мария Николаевна

25-25-94

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения  городской Думы о Правилах благоустройства территории города Тобольска

В целях реализации требований Федерального закона от 30.11.2011 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Методических рекомендаций  по разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 №613 и на основании Устава города Тобольска необходимо принять настоящее решение.

В связи  с указанными нормативно-правовыми актами, не однократно вносились существенные изменения и дополнения в ранее принятые Правила благоустройства территории города Тобольска, которые затрудняют чтение и применение провового акта, что составило более чем одно трети  объема изменений и дополнений согласно п.8 ст. 9 Положения о порядке подготовки, принятия и действия правовых актов Тобольской городской Думы № 48 от 27.03.2007г.  необходимо, принять новую редакцию Правил благоустройства на территории города Тобольска.

Комитетом градостроительной политики администрации города Тобольска прилагается  сравнительная таблица не принимаемых поправок к проекту решения Тобольской городской Думы «Об утверждении Правил благоустройства территории города Тобольска».

Исполняющий обязанности

председателя комитета

Градостроительной политики                                                 М.Н. Пальянова

СПРАВКА

к проекту решения  городской Думы о Правилах благоустройства территории города Тобольска

Порядок проведения публичных слушаний по проекту  Правил благоустройства территории города Тобольска регулируются:

1. Федеральным законом от 30.11.2011 г. № 361-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

2. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст.14);

3. Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территории муниципальных образований, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 №613;

4. Уставом города Тобольска (ст.15,30,44);

5. Положением «О публичных слушаниях», утвержденным решением Тобольской городской Думы  от 28.11.2005 №22 (с изм. от 29.09.2009 №150).

Финансово-экономическое обоснование не требуется, так как утверждение данного нормативно-правового акта не несет финансовых затрат.

Исполняющий обязанности

председателя комитета

Градостроительной политики                                                 М.Н. Пальянова

Приложение

к Решению Городской Думы

от __________________ № _____

ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА

- 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящие правила благоустройства территории города Тобольска (далее – правила благоустройства) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2011 №613, Уставом города Тобольска.

1.2. Настоящие правила благоустройства устанавливают:

- требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены;

- требования к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений;

- требования к перечню работ по благоустройству и периодичность их выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;

- требования к организации благоустройства территории города (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов;

- порядок производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства по их окончании.

1.3. Используемые в настоящих Правилах понятия и термины, применяются в значениях, определенных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами города Тобольска.

1.4. В настоящих Правилах благоустройства применяются следующие термины:

- Благоустройство города – комплекс, предусмотренных правилами благоустройства территории города, мероприятий по содержанию территории города, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

- Объект благоустройства – территория, (в том числе территория предприятий, учреждений, организаций, объектов социального и культурно-бытового назначения, территория общего пользования), здание (включая жилые дома), строение, сооружение, объекты природного или природно-антропогенного происхождения, которые подлежат содержанию, текущему ремонту и (или) в отношении которых должны осуществляться работы по благоустройству.

- Элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, нестационарные некапитальные объекты, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

- Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.

- - Строения – отдельно построенное здание, дом, состоящее из одной или нескольких частей, как одно целое, а также служебные строения.

- - Сооружения – объекты капитального строительства, представляющие собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, которые служат для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

- - Жилой дом – индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с проживанием в нем.

- - Многоквартирный дом – совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо выходы на прилегающий земельный участок, либо в помещения общего пользования.

- - Малые архитектурные формы – сооружения, предназначенные для создания условий для комфортного пребывания, эстетического обогащения территории в целом (площадки детские, спортивные, отдыха, декоративные стенки, трельяжи для вертикального озеленения, декоративные скульптуры, бассейны, фонтаны, беседки и др.).

- Придомовая территория – территория, на которой расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства и иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объектами.

- Санитарная уборка – комплекс работ и мероприятий, обеспечивающих содержание территории в надлежащем санитарном состоянии.

- Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, включающий в себя комплекс функционально связанных конструктивных элементов и искусственных инженерных сооружений, специально предназначенных для обеспечения безопасного движения автомобильных и других транспортных средств с расчетными скоростями, нагрузками и габаритами, с заданной интенсивностью движения в течение длительного времени, а также участки земель, предоставленные для размещения этого комплекса и пространство в пределах установленного габарита.

- Магистральные улицы - основные транспортные каналы, осуществляющие связь общегородского центра с функционально-планировочными элементами города, имеют выход на внешние связи.

- Дренажная канава (дренаж) – устроенный технически либо образованный естественным способом объект сбора и отвода грунтовых вод от участка и сооружений с возможным устройством системы дренажных труб, скважин, каналов и других устройств.

- Земляные работы – работы, связанные с временным нарушением или изменением состояния объектов благоустройства, а именно: производство работ, связанных со вскрытием грунта (за исключением пахотных); работы, связанные с забивкой и погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов; работы, связанные с планировкой территории; работы по строительству, реконструкции и ремонту инженерных коммуникаций; работы по отсыпке грунтом; работы по асфальтированию и замощению дорог, улиц, тротуаров; озеленительные работы.

- Нестационарный торговый объект – торговый объект, предназначенный для осуществления розничной торговли, не относящийся к недвижимому имуществу, не являющийся объектом капитального строительства, не связанный прочно с земельным участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение (павильоны, киоски, палатки, лотки, сезонные кафе, конструкции для елочных базаров и бахчевых развалов, автоматы, передвижные средства развозной и разносной торговли).

- Схема размещения нестационарных торговых объектов – разработанный и утвержденный органом местного самоуправления документ, определяющий места размещения нестационарных торговых объектов и их специализацию.

- Паспорт отделки фасада - документ, подтверждающий, что наружный цвет фасадов здания утвержден в соответствии с действующей системой стандартов и согласован с Комитетом градостроительной политики администрации города. Основным назначением паспорта является фиксация цветов фасадов, архитектурных деталей, цоколей, оконных переплетов, дверей, кровли, ограждений и др. Содержит сведения об объекте (здании, строении, сооружении), а также определяет единое архитектурное и цветовое решение фасада и устанавливает требования к его внешнему оформлению.

- Пилларс – трехсторонняя или круглая рекламная тумба с яркой внутренней подсветкой и элегантным дизайном. Пилларсы могут дополнительно комплектоваться роллерными системами.

- Пилон – односторонний или чаще двухсторонний световой короб, используемый как элемент наружной и внутренней рекламы. Пилон представляет собой металлическую раму с закрепленными в ней прозрачными или полупрозрачными пластиковыми панелями, подсвеченными изнутри. После изготовления пилона внутри короба размещают один или несколько рекламных плакатов. Некоторые пилоны оборудованы роллерным механизмом, что позволяет разместить в световом коробе одновременно несколько рекламных плакатов, которые будут сменять друг друга с определенным интервалом времени.

- Рекламная стела – отдельно стоящая вертикальная рекламная конструкция, которая может быть как световой, так и не световой. Рекламная стела может быть любой возможной формы, как стандартной прямоугольной, так и оригинальной или комбинированной формы.

- Еврощит – щиты размерами 3х6 («билборды»), рекламное поле которых может быть статичным или динамичным («призматроны», «слайдотроны»).

- Билборд – доска, рекламоноситель, стандартными размерами 3х6 метров. Отдельно стоящий билборд может быть односторонним или с обзором с двух сторон.

- Призматрон – рекламоноситель, визуальная поверхность которого может изменяться за счет трехгранных поворачивающихся призм.

- Слайдотрон – световые короба, в которых с определенной периодичностью одно изображение сменяется другим.

- Суперсайты – крупноформатные отдельно стоящие конструкции с внешним подсветом размерами 5х10м, 5х12м, 5х15м на высоких опорах, имеющих треугольную проекцию, позволяющую развернуть рекламную поверхность для обзора с нескольких сторон.

- Суперборды – крупногабаритный рекламный щит с внушительными размерами рекламного поля 4х12метров и высокой стальной опорой, обладают двумя плоскостями для размещения рекламы.

- Улицы, определяющие историческую часть города: ул. Дзержинского – ул. Пролетарская стрелка – ул. Басова – русло реки Абрамовская – Дамба – поворот на ул. Подшлюзы (в районе дома № 15) – ул. Подшлюзы – Южная граница Троицкого мыса – по восточной границе земельных участков, расположенных по ул. Алябьева (с 1 по 85).

- Улицы, относящиеся к туристическому маршруту: Кремль – Никольский взвоз – ул. Р. Люксембург – Базарная площадь – ул. Хохрякова – ул. Декабристов – ул. Пушкина – Княжий луг – Плацпарадная площадь – ул. Кирова – площадь Ремезова – ул. Октябрьская – Завальное кладбище – ул. Ремезова.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ЗДАНИЙ (ВКЛЮЧАЯ ЖИЛЫЕ ДОМА), СООРУЖЕНИЙ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ.

2.1. Требования по содержанию зданий (включая жилые дома)

и сооружений.

2.1.1. Проектирование оформления и оборудования фасадов зданий и сооружений включает: цветовое решение внешних поверхностей стен, отделку крыши, некоторые вопросы оборудования конструктивных элементов здания (входные группы, цоколи и др.), размещение антенн, водосточных труб, отмостки, домовых знаков, защитных сеток и т.п.

2.1.2. Цветовое решение зданий и сооружений должно быть запроектировано с учетом концепции общего цветового решения застройки территории города.

2.1.3. Возможность остекления лоджий и балконов, замены рам, окраски стен в исторической части города установлена градостроительным регламентом Правил землепользования и застройки города Тобольска.

2.1.4. Размещение наружных блоков кондиционеров и телевизионных антенн на зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц города, необходимо предусматривать со стороны дворовых фасадов.

2.1.5. На зданиях (включая жилые дома), сооружениях города допускается размещение домовых знаков (указатель наименования улицы, площади, проспекта, номера дома, корпуса, номера подъезда и квартир), международного символа доступности объекта для инвалидов, флагодержателей, памятных досок, полигонометрических знаков, указателей пожарных гидрантов, указателей грунтовых геодезических знаков, указателей камер магистрали и колодцев водопроводной сети, указателей городской канализации, указателей сооружений подземного газопровода.

Состав домовых знаков на конкретном здании и условия их размещения необходимо определять функциональным назначением и местоположением зданий относительно улично-дорожной сети.

2.1.6. Для обеспечения поверхностного водоотвода от зданий и сооружений по их периметру необходимо предусматривать устройство отмостки с надежной гидроизоляцией.

Уклон отмостки необходимо принимать не менее 10 промилле в сторону от здания. Ширину отмостки для зданий и сооружений необходимо принимать 0,8 - 1,2 м, в сложных геологических условиях (грунты с карстами) - 1,5 - 3 м. В случае примыкания здания к пешеходным коммуникациям, роль отмостки обычно выполняет тротуар с твердым видом покрытия.

2.1.7. При организации стока воды со скатных крыш через водосточные трубы необходимо:

- не нарушать пластику фасадов при размещении труб на стенах здания, обеспечивать герметичность стыковых соединений и требуемую пропускную способность, исходя из расчетных объемов стока воды;

- не допускать высоты свободного падения воды из выходного отверстия трубы более 200 мм;

- предусматривать в местах стока воды из трубы на основные пешеходные коммуникации наличие твердого покрытия с уклоном не менее 5 промилле в направлении водоотводных лотков, либо - устройство лотков в покрытии;

- предусматривать устройство дренажа в местах стока воды из трубы на газон или иные мягкие виды покрытия.

2.1.8. Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей (ступени и т.п.), устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и маломобильных групп населения (пандусы, перила и пр.).

2.1.9. При входных группах должна быть организована с твердым видом покрытия и различными приемами озеленения. Допускается использование части площадки при входных группах для временной парковки легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для движения пешеходов.

2.1.10. Для защиты пешеходов и выступающих стеклянных витрин от падения снежного настила и сосулек с края крыши, а также падения плиток облицовки со стен отдельных зданий необходимо предусматривать установку специальных защитных сеток на уровне второго этажа. Для предотвращения образования сосулек допускается применение электрического контура по внешнему периметру крыши.

2.1.11. Техническая эксплуатация зданий (включая жилые дома), сооружений, их ремонт осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Требования по содержанию земельных участков, на которых расположены здания (включая жилые дома) и сооружения.

2.2.1. Бремя расходов на содержание земельных участков и элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту малых архитектурных форм, памятников, мемориалов, осуществляют физические и (или) юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, владеющие соответствующими элементами благоустройства на праве собственности, либо на основании заключенных в соответствии с законодательством договоров (соглашений) с собственником или лицом, уполномоченным собственником.

Администрация города Тобольска осуществляет организацию содержания элементов благоустройства на территории города по заключаемым контрактам (договорам) в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете г.Тобольска.

Администрация города Тобольска может на добровольной основе привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и озеленению территории муниципального образования.

2.2.2. Границами территорий, на которых осуществляются работы по благоустройству, если иное не установлено законодательством, являются:

2.2.2.1. Для юридических лиц, их представительств и филиалов, а также индивидуальных предпринимателей – предоставленная и прилегающая территория к зданиям, строениям, сооружениям находящимся в их собственности.

2.2.2.2. Для физических лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, жилых домов) - предоставленная и прилегающая территория к объектам недвижимости находящихся в их собственности.

2.2.2.3. Для Администрации города Тобольска – земли, находящиеся в муниципальной собственности, включая территории общего пользования, кроме территорий, указанных в п.2.2.2.1. и 2.2.2.2. настоящего раздела, а также прилегающая к объектам недвижимости, находящимся в собственности муниципального образования территория.

2.2.2.4. Для нестационарных торговых объектов – прилегающая территория.

2.2.3. Прилегающая территория – территория земельного участка примыкающая к границам зданий, сооружений и иных объектов, находящихся в собственности или на ином праве у юридических и физических лиц.

- 2.2.4. Граница прилегающей территории определяется следующим образом:

- - в длину по всей протяженности объекта недвижимости (земельного участка, здания, строения, сооружения) или нестационарного торгового объекта, в ширину – от объекта недвижимости (земельного участка, здания (помещений в них), строения, сооружения) или нестационарного торгового объекта до начала автомобильной дороги;

- - в случае отсутствия вблизи объекта недвижимости или нестационарного торгового объекта автомобильной дороги, прилегающая территория определяется в пределах 5 метров от наружных стен объекта.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ФАСАДОВ, элементам благоустройства и ОГРАЖДЕНИЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

3.1. Требования к внешнему виду фасадов.

3.1.1. Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь видимых загрязнений, повреждений, в том числе разрушения отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, изменения цветового тона.

3.1.2. Лица, являющиеся собственниками зданий, строений, сооружений, временных построек обязаны обеспечивать их содержание в надлежащем виде в соответствии с настоящими Правилами, положениями действующего законодательства и муниципальных правовых актов города Тобольска.

3.1.3. Фасады зданий, строений, сооружений должны соответствовать паспорту отделки фасада, согласованный с Комитетом градостроительной политики администрации города Тобольска ска.

3.1.4. Объекты индивидуального жилищного строительства, расположенные на улицах, определяющих историческую часть города, должны иметь паспорт отделки фасада, согласованный с Комитетом градостроительной политики администрации города Тобольска.

3.1.5. Изменение внешнего вида фасадов зданий, строений, сооружений осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

3.1.6. К изменению внешнего вида фасадов относится:

а) создание, изменение или ликвидация крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проемов;

б) замена облицовочного материала;

в) покраска фасада, его частей;

г) изменение конструкции крыши, материала кровли, элементов безопасности крыши, элементов организованного наружного водостока;

д) установка или демонтаж дополнительного оборудования (решетки, экраны, жалюзи, ограждения витрин, приямки (для окон подвального этажа), наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции, маркизы, оформление витрин, художественная подсветка, антенны, почтовые ящики, часы, банкоматы);

е) установка (крепление) или демонтаж дополнительных элементов и устройств (растяжек, вывесок, флагштоков, кронштейнов, информационных табличек).

3.1.7. При производстве работ по реконструкции, ремонту, внешней отделке зданий, строений, сооружений, индивидуальных жилых домов, находящихся в исторической части города, ранее не имевших паспорт отделки фасадов необходима его разработка и согласование с Комитетом градостроительной политики администрации города Тобольска.

3.1.8. При проектировании зданий, строений, сооружений, расположенных в исторической части города, в состав проектной документации должен включаться паспорт отделки фасада, который согласовывается с Комитетом градостроительной политики администрации города Тобольска.

3.1.9. При производстве работ по реконструкции, ремонту, внешней отделке зданий, строений, сооружений фасады указанных объектов оборудуются строительной сеткой.

3.1.10. Фасады зданий оборудуются художественно-архитектурной подсветкой в соответствии с паспортом отделки фасада.

3.2. Требования к поверхностям покрытий.

3.2.1. Покрытия поверхности обеспечивают на территории города Тобольска условия безопасного и комфортного передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.

Для целей благоустройства определены следующие виды покрытий:

3.2.1.1. Твердые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и т.п.;

3.2.1.2. Газонные – выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки травяного покрова;

3.2.1.3. Комбинированные – представляющие сочетания покрытий, указанных выше (плитка или «соты», утопленные в газон, или «мягкое» покрытие).

3.2.2. На территории города не допускается наличие участков почвы без перечисленных видов покрытий, за исключением дорожно-тропиночной сети на особо охраняемых природных территориях и участков территории в процессе реконструкции и строительства.

3.2.3. Применяемый вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, экологичным, и не допускать скольжения.

Выбор видов покрытия следует принимать в соответствии с их целевым назначением: твердых - с учетом возможных предельных нагрузок, характера и состава движения, противопожарных требований, действующих на момент проектирования; «мягких» - с учетом их специфических свойств при благоустройстве отдельных видов территорий (детских, спортивных площадок, площадок для выгула собак, прогулочных дорожек и т.п. объектов); газонных и комбинированных как наиболее экологичных.

3.2.4. Твердые виды покрытия должны иметь шероховатую поверхность с коэффициентом сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4.

Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на ступенях и площадках крылец входных групп зданий.

3.2.5. На территории общественных пространств города все преграды (уступы, ступени, пандусы, деревья, осветительное, информационное и уличное техническое оборудование), а также край тротуара в зонах остановок общественного транспорта и переходов через улицу следует выделять полосами тактильного покрытия.

Тактильное покрытие должно начинаться на расстоянии не менее чем за 0,8 м до преграды, края улицы, начала опасного участка, изменения направления движения и т.п. Если на тактильном покрытии имеются продольные бороздки шириной более 15 мм и глубиной более 6 мм, их не следует располагать вдоль направления движения.

3.2.6. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров и пр.) должно быть предусмотрено выполнение защитных видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, галечное, «соты» с засевом газона. Защитное покрытие может быть выполнено в одном уровне или выше покрытия пешеходных коммуникаций.

3.2.7. Цветовое решение применяемого вида покрытия должно учитывать цветовое решение формируемой среды, а на территориях общественных пространств города - соответствовать концепции цветового решения этих территорий.

3.2.8. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды бортовых камней, пандусы, ступени, лестницы.

#### 3.2.9. Бортовые камни.

#### На стыке тротуара и проезжей части, следует устанавливать дорожные бортовые камни. Бортовые камни должны иметь нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 150 мм, которое должно сохраняться и в случае реконструкции поверхностей покрытий.

#### Для предотвращения наезда автотранспорта на газон, в местах сопряжения покрытия проезжей части с газоном, на улицах общегородского и районного значения, а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания, применяют повышенный бортовой камень на улицах общегородского и районного значения, а также на площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания.

3.2.10. При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном следует устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50 мм на расстоянии не менее 0,5 м, что защищает газон и предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие, увеличивая срок его службы.

На территории пешеходных зон возможно использование естественных материалов (кирпич, дерево, валуны, керамический борт и т.п.) для оформления примыкания различных типов покрытия.

#### 3.2.11. Ступени, лестницы, пандусы.

#### При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле следует предусматривать устройство лестниц. На основных пешеходных коммуникациях в местах размещения учреждений здравоохранения и других объектов массового посещения, домов инвалидов и престарелых ступени и лестницы следует предусматривать при уклонах более 50 промилле, обязательно сопровождая их пандусом.

3.2.12. Пандус должен выполняться из нескользкого материала с шероховатой текстурой поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус конструкций необходимо предусматривать ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни.

3.3. Требования к ограждениям.

3.3.1. В целях благоустройства на территории города Тобольска применяются следующие виды ограждений:

- по назначению (декоративные, защитные, в виде сетки, комбинированные);

- по высоте (низкие от 0,3 до 1,0 м, средние от 1,01 до 1,7 м, высокие от 1,8 до 3,0 м);

- по типу материала (деревянные, пластиковые, кованные, бетонные, каменные и др.);

- степени проницаемости (прозрачные, глухие);

- степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).

3.3.2. Проектирование ограждений производится в зависимости от их местоположения и назначения согласно ГОСТам, каталогам сертифицированных изделий, проектам индивидуального проектирования.

3.3.3. На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения города Тобольска запрещено проектирование глухих и железобетонных ограждений.

3.3.4. Вид и расположение ограждений должны отвечать планировочной организации, назначению, зонированию территорий, требованиям безопасности, комфорта, защиты зеленых насаждений.

3.3.5. Сетчатые ограждения для фасадов зданий  и  сооружений  могут быть  выполнены из сеток специально предусмотренных для этих целей,  а также других видов сеток, пригодных по своим декоративным, прочностным и пожаробезопасным качествам, сохраняющим свои первоначальные свойства не менее одного года.

3.3.6. Цвет сетчатого ограждения:  зеленый,  голубой, светло-желтый,  светло-серый с размерами ячейки не более 6 квадратных сантиметров.

3.3.7. Ограждения из сеток навешиваются на специально изготовленные для  этих  целей  крепления по фасаду здания или на конструкцию лесов (при их наличии).

3.3.8. На поверхности ограждений  из  сетки  разрешается  размещение коммерческой рекламы,  социальных плакатов и иной информация. Порядок размещения указанной рекламы и иной информации устанавливается настоящими Правилами.

3.3.9. Ограждение территорий памятников историко-культурного наследия следует выполнять в соответствии с градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки города Тобольска.

3.3.10. Территории  строительных площадок,  на которых ведется строительство,  реконструкция   или   ремонт   объектов,   ограждаются в соответствии с требованиями проектной документации, разработанной для конкретного объекта.

Конструкции ограждений должны быть  рассчитаны  на  ветровую нагрузку   при   различных   навесных  элементах  и  отвечать  технике безопасности.  В  целях  безопасности  пешеходов  в  местах   близкого размещения  строящегося  или  реконструируемого объекта от пешеходного движения,  над ограждением должен быть установлен защитный  козырек  и настил для пешеходов.

Ограждения и их конструкции должны  быть  окрашены  красками устойчивыми  к  неблагоприятным  погодным  условиям,  а  при повторном использовании ограждений они должны быть  отремонтированы  и  окрашены заново.

3.3.11. На ограждениях строительных площадок в обязательном порядке должны быть размещены:  информация на рекламном щите размером не менее   0,5 х 1 метр с графическим изображением строящегося объекта,  с  краткой его  характеристикой, с указанием  автора или авторского коллектива, разработавшего проект, с указанием начала и окончания строительства, а также организации, ведущей строительство и ответственного руководителя стройки с номером его телефона, информация на рекламных щитах размером не  менее  0,5 х 1  метр  с графическим изображением или фотодокументами исторического прошлого  места,  на  котором  проводится  строительство (если  строительство  проводится  в  исторической  части города Тобольска).

3.3.12. После завершения строительства,  реконструкции или  ремонта объекта,  ограждение должно быть демонтировано, а территория приведена в порядок и благоустроена.

3.4. Требования к средствам размещения информации.

3.4.1. К средствам размещения информации относятся: рекламные конструкции, информационные таблички, вывески.

3.4.2. Внешний вид рекламных конструкций должен отвечать современным требованиям городского дизайна, а также соответствовать историческому и архитектурному облику города.

- Установка и размещений рекламной конструкции допускается при наличии разрешения на установку рекламной конструкции, выдаваемого Комитетом градостроительной политики администрации города Тобольска.

3.4.3. Материалы, используемые при изготовлении всех видов рекламных конструкций, должны отвечать современным требованиям качества. Рекламные конструкции должны быть выполнены из прочных материалов, стойких к коррозии и соответствовать расчету на прочность. Конструктивные элементы жесткости и крепления рекламных конструкций (болтовые соединения, элементы опор, технологические косынки) должны быть закрыты декоративными элементами.

3.4.4. Рекламные конструкции должны иметь подсвет в темное время суток.

3.4.5. При проектировании, изготовлении, монтаже и эксплуатации светотехнического оборудования рекламной конструкции должны выполняться нормы и требования к светотехническим и электрическим характеристикам оборудования, в том числе требования по энергосбережению.

3.4.6. Рекламные конструкции не должны создавать помех для прохода пешеходов, проезда транспорта, уборки и содержания улиц и тротуаров. При их монтаже и эксплуатации должны соблюдаться требования техники безопасности, безаварийности дорожного движения, безопасности граждан, сохранности зданий, сооружений и дорожного покрытия.

3.4.7. Нарушенное при монтаже (или демонтаже) рекламной конструкции дорожное покрытие, тротуар, газон или фасад здания, сооружения должны быть восстановлены владельцем рекламной конструкции в том виде, каким он был до установки рекламной конструкции, с использованием аналогичных материалов и технологий.

3.4.8. Информационные таблички.

Информационные таблички предназначены для доведения до сведения потребителя информации об изготовителе (исполнителе, продавце) в соответствии со ст. 9 Федерального закона «О защите прав потребителей». Каждое предприятие сферы услуг может иметь не более одной информационной таблички. На табличке должна быть указана следующая обязательная информация о предприятии:

- зарегистрированное (юридическое) наименование предприятия;

- организационно-правовая форма;

- место нахождения (юридический адрес) предприятия;

- режим работы предприятия;

- информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа (только для индивидуальных предпринимателей).

Информационные таблички должны размещаться на стене здания рядом с входной группой либо на двери входной группы и быть размером не более 1 кв.м.

3.4.9. Вывески.

- Информация о профиле предприятия, его фирменном наименовании и зарегистрированном товарном знаке предназначена для доведения до сведения потребителя информации об изготовителе (исполнителе, продавце).

- Вывеска должна располагаться на фасаде здания в пределах 10 м от входа в помещение или в пределах помещения, занимаемого предприятием, и информировать потребителя о местонахождении предприятия, указывать место входа в него. Допускается размещение настенных вывесок в границах помещения заинтересованного лица (но не выше первого этажа, между оконными проемами первого и второго этажа) в виде:

- - световых коробов или конструкций, размещаемых в плоскости фасада;

- - световых коробов или конструкций, располагаемых перпендикулярно плоскости стены на кронштейнах.

- - отдельно расположенных букв без использования «подложки» (в том числе световых, объемных, пластиковых, металлических);

- - с использованием неона;

- - выполненных по инновационным технологиям (в том числе с использованием краеосвещенных систем, вывесок со светодинамикой).

- Вывески, размещаемые на конструктивных элементах или входящие в состав конструктивных элементов фасадов (композиционно и функционально связанных с фасадом, в том числе на кронштейнах), должны быть привязаны к композиционным осям фасадов объектов капитального строительства и соответствовать архитектурному решению фасадов.

Вывески должны быть подсвечены в темное время суток внутренними источниками света. Площадь вывески не должна превышать 3 кв. м. Размещение вывесок на зданиях, отнесенных к объектам культурного наследия, допускается с учетом архитектурных особенностей этого здания и при согласовании с комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области. Предпочтения отдаются вывескам, выполненным в историческом стиле. Разрешается вывешивать не более 2-х вывесок на одном здании от одного предприятия.

3.4.10. Требования к рекламной конструкции в исторической части города.

В исторической части города Тобольска допускается установка следующих средств наружной рекламы и информации, не препятствующих восприятию объекта культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов:

- пилларсов 1,4 х 3 метра, пилонов 1,2 х 1,8 метров;

- остановочных модулей, совмещенных с рекламными конструкциями с площадью информационного поля не более 2,16 кв.м., высотой – 1,8 метра, шириной – 1,2 метра,

- афишных тумб с элементами исторической стилизации, объектов системы городской ориентирующей информации высотой не более 2,5 м (коммуникационный указатель, информационный стенд);

- строительной сетки с изображением объекта реставрации/реконструкции;

- информационных надписей и обозначений, мемориальных досок не выше первого этажа объекта культурного наследия, а также зданий, строений и сооружений;

- учрежденческих досок с площадью информационного поля не более 0,3 кв.м.;

- режимных табличек с площадью информационного поля не более 0,24 кв.м. (не более 0,4 м по горизонтали  0,6 м по вертикали).

Запрещается размещение и установка рекламной конструкции и информации в виде:

- отдельно стоящих конструкций (стелы, еврощиты, суперсайты, суперборды);

- транспарантов-перетяжек;

- знаков информирования об объектах притяжения и дорожных указателей, совмещенных с коммерческой рекламой и информацией;

- настенных панно всех видов, за исключением выполненных в виде объемных букв и знаков;

- с использованием открытого способа свечения;

- крышных установок на всех типах зданий, строений, сооружений;

- малых кронштейнов выше второго этажа на зданиях, строениях, сооружениях;

- штендеров;

- рекламных конструкций на всех типах ограждений, заборах, подпорных стенках.

Стилистика  вывесок   в   исторических  районах  города  должна определяться архитектурно-художественными особенностями и масштабом фасадов  исторических  зданий и городских пространств, носить сдержанный характер, подчеркивающий уникальные черты архитектурного фона.

В границах  исторической  части города предпочтительно бесфоновое решение настенных  вывесок, корректное по отношению к архитектуре фасадов. Настенное  размещение  световых коробов в районах  исторической  застройки ограничено, условием является включение в композицию фасада сдержанное свето-цветовое решение, не диссонирующее с архитектурным фоном. Цвет фона настенных  вывесок  на фасадах  исторических  зданий должен быть по тону приближен к цвету стен.

3.4.11.Требования к рекламным конструкциям по туристическому маршруту.

Допускается установка следующих средств наружной рекламы и информации:

- пилларсов 1,4 x 3 м, пилонов 1,2 х 1,8 м;

- остановочных модулей, совмещенных с рекламными конструкциями с площадью информационного поля не более 2,16 кв. м (высота - 1,8 м; ширина - 1,2 м), афишных тумб с элементами исторической стилизации, объектов системы городской ориентирующей информации высотой не более 2,5 м;

- настенных панно высотой не более 0,8 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го этажа здания;

- вертикальных настенных панно в виде объемных букв и знаков;

- учрежденческих досок с площадью информационного поля не более 0,3 кв. м

- режимных табличек с площадью информационного поля не более 0,24 кв.м (не более 0,4 м по горизонтали и 0,6м по вертикали);

- уличной мебели;

- штендеров.

Запрещается размещение рекламной конструкции и информации в виде:

- отдельно стоящих конструкций (суперсайты, суперборды), стелл на территории общего пользования;

- транспарантов-перетяжек;

- знаков информирования об объектах притяжения;

- с использованием открытого способа свечения;

- крышных установок на всех типах зданий, строений и сооружений, за исключением случаев, когда крышная установка является первоначальным композиционным элементом решения фасада и не противоречит требованиям визуального восприятия объекта культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов;

- вертикальных кронштейнов на исторически ценных градоформирующих объектах;

- кронштейнов выше 2-го этажа на зданиях, строениях и сооружениях, формирующих территории общего пользования и не являющихся исторической застройкой, длиной более 0,9 м.

- рекламных конструкций  на всех типах ограждений, заборах, подпорных стенках.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕЧНЮ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПЕРИОДИЧНОСТИ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОРЯДОК УЧАСТИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ) И СООРУЖЕНИЙ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ.

4.1. Порядок уборки городских территорий и утилизации бытовых отходов.

4.1.1. Все расположенные на территории города организации и граждане, обязаны в силу требований действующего законодательства, настоящих Правил  выполнять следующее мероприятия:

4.1.2. Вывозить твердые бытовые отходы в зимний период не реже чем  1 раз в 3 сутки, в летний период – ежедневно.

4.1.3. Своевременно вывозить твердые бытовые отходы только на свалки, а жидкие - на сливные станции.

4.1.4. Заключать договоры на утилизацию, размещение, захоронение, переработку отходов производства и потребления.

4.1.5. Вывозить снег и лед только на специально отведенные, постоянные или временные свалки.

4.1.6. Устанавливать по согласованию с органом, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в необходимом количестве контейнеры (оборудовать контейнерные площадки) для сбора твердых бытовых отходов, а так же проводить мероприятия по благоустройству устроенных контейнерных площадок, обеспечивать беспрепятственный доступ к ним.

4.1.7. Устанавливать у входов в помещения магазинов, предприятий общественного питания, лечебно-профилактических учреждений, учебных заведений, культурно-зрелищных предприятий в достаточном количестве урны.

4.1.8. Производить очистку от снега и удаление ледяных образований с крыш, карнизов, водосточных труб жилых, общественных, производственных зданий и сооружений по мере их образования, с предварительной установкой ограждений опасных участков, выходящих на пешеходные зоны, и принятием других охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность граждан. Сброшенный снег и ледяные образования вывозить на снежные свалки незамедлительно.

При сбрасывании снега и ледяных образований должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных линий уличного освещения и связи, растяжек, рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков и т.п.

4.1.9. На весь период гололеда производить противогололедную обработку подходов к зданиям, тротуаров, сходов, подъемов и спусков.

4.1.10. Своевременно ремонтировать водопроводные, канализационные и тепловые колодцы. Крышки люков колодцев должны полностью очищаться от мусора, снега, льда, содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность их быстрого использования. Проводить регулярные профилактические осмотры (не менее 2-х раз в неделю) люков колодцев для обеспечения безопасности граждан. Крышки люков, колодцев, расположенных на проезжей части улиц и тротуаров, в случае их повреждения или разрушения следует немедленно огородить и в течение 6 часов восстановить организациями, в ведении которых находятся коммуникации.

4.2. Мероприятия по санитарной уборке территории.

4.2.1.Работы, обеспечивающие содержание территории в надлежащем состоянии, включают в себя:

- зимнее содержание: лестничные сходы - очистка от снега, льда и мусора (очистка производится вручную ежесуточно); водоотводный лоток - выколка льда и обледенелого снега (по факту); территории площадок для отдыха, стоянки автомобилей, территорий, прилегающих к бортовому камню на площадках с асфальтобетонным покрытием - очистка от снега, льда и мусора (до 4-х часов с момента обнаружения) с вывозкой на полигон; посыпка сухим песком во время гололеда - в течение 2-х часов; площади, скамейки, урны - очистка от снега, льда, мусора (ежесуточно), обслуживание малых архитектурных форм - ремонт при поломке, мойка при необходимости. Уборка и вывоз снега при накоплении производится в течение 3-х суток в строго отведенные места - полигоны для складирования, полная очистка территории производиться до 15 апреля текущего года. Осенне-зимняя уборка осуществляется в период с 15 октября по 15 апреля.

- летнее содержание: подметание - ежесуточно; уборка различных предметов, мусора с газонов - ежесуточно; скашивание травы газонокосилкой, вывозка травы и кустарника (на свалку) - 2 раза в месяц, площади, тротуары, скамейки, урны - очистка от грязи, пыли и мусора вручную с вывозом мусора производится ежедневно; поливка покрытий водой в сухую погоду производится 1 раз в сутки в утренние часы. Ручная уборка должна быть закончена к 8 часам утра. В течение дня необходимо проводить дополнительное подметание по мере необходимости. Весенне-летняя уборка осуществляется в период с 15 апреля по 15 октября.

4.2.2. Уборка и содержание придомовых территорий осуществляется организациями, обслуживающими жилищный фонд.

4.2.3. Собственники индивидуальных жилых домов обязаны производить уборку тротуаров и водоотводных канав на территории, прилегающей к земельному участку, на котором расположен индивидуальный жилой дом.

4.2.4. Уборка рынков их владельцами должна производиться ежедневно и включать в себя вывоз мусора на полигон сбора твердых бытовых отходов, очистку и хлорирование мусоросборников, урн, уборку торговых павильонов и оборудования всей территории рынка.

4.2.5. Уборка территории автобусных остановок, скверов, садов, дорог, тротуаров, внутримикрорайонных проездов производится собственниками или организациями, в соответствии с заключенными с администрацией города договорами (контрактами).

4.2.6. Очистка отстойников ливневой канализации производится организациями, осуществляющими содержание дорог, по мере необходимости, но не менее двух раз в год (весной и осенью).

4.2.7. Содержание и благоустройство водоразборных колонок, территории вокруг водоразборных колонок и колодцев, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, устройство подходов и водостоков производится эксплуатирующими организациями и (или) собственниками.

4.2.8. Уборка и очистка мостиков, водосточных канав, дренажей, предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод с улиц и дворов, производятся лицами, обеспечивающими благоустройство соответствующей территории.

4.2.9. Для соблюдения законных прав и интересов граждан работы по уборке территории города, сопровождающиеся шумом либо иным раздражающим фактором, уровень которого превышает предельно допустимые нормы, должны производиться в период с 6 до 23 часов, если необходимость выполнения данных работ не обусловлена аварийными ситуациями или неблагоприятными погодными условиями, в том числе снегопадом, гололедом.

4.2.10. На период строительства строительная организация оборудует строительную площадку постами для мойки колес автотранспорта, при выезде со строительной площадки производит помывку колес автотранспорта, а также производит уборку и очистку от грязи и мусора участка дороги до 300 метров в обе стороны от выезда со строительной площадки. При вывозе мусора со строительной площадки строительная организация оборудует кузов специализированной техники, вывозящей мусор со строительной площадки, защитной сеткой, препятствующей сбрасыванию мусора с кузова специализированной техники при его транспортировке.

На период строительства ответственность за уборку и содержание территории, прилегающей к ограждению строительной площадки, возлагается на застройщика, получившего разрешение на строительство.

4.2.11. В целях надлежащего содержания территорий общественного назначения города запрещается:

а) расклеивать объявления, размещать рекламу, печатную продукцию в неустановленных местах;

б) хранить использованную тару предприятий общественного питания и торговли, других объектов торговли - более суток в местах, не отведенных для этих целей;

в) производить сток паводковых и поверхностных вод с территорий предприятий  и жилых домов на застроенные территории и дороги;

г) складировать материалы, устраивать свалки, строить временные сооружения в охранных зонах геодезических пунктов, воздушных и кабельных линий электропередач и кабелей связи;

д) сжигать мусор в контейнерах и урнах на территории города;

е) вывозить  жидкие бытовые отходы в поля, водоохранные зоны рек, лесные массивы;

ж) сбрасывать мусор и прочие нечистоты в реки и другие водоемы, на откосы берегов и спуски к ним;

з) совершать въезд на тротуар для выгрузки товара с основного входа в магазин;

и) самовольно производить засыпку кюветов и водостоков, а также устраивать переезды через водоотводные канавы и кюветы без оборудования пропусков воды;

к) складировать на придомовой территории строительные материалы сроком более 5 суток;

л) накапливать и размещать отходы и мусор в неустановленных местах;

м) загрязнять или засорять (выбрасывать бытовой или строительный мусор, бумаги, окурки, использованные упаковки, бутылки и т.д.) помещения домов культуры, театров, кинотеатров, иных организаций культуры, искусства и спорта, магазинов, подъездов жилых домов, а также пляжи, рынки, остановки общественного транспорта, улицы и другие общественные места.

4.3. Проведение работ по содержанию и эксплуатации дорог

4.3.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории муниципального образования запрещается:

- подвоз груза волоком;

- сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на улицах рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и их складирование;

- перегон по улицам, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу;

- загрязнение дорожного полотна и горизонтальной разметки битумной эмульсией, грунтом, асфальтовой крошкой, асфальтобетонной смесью во время проведения работ по ремонту, строительству тротуаров, площадок, парковок, автомобильных дорог и иных случаях;

- движение и стоянка большегрузного транспорта на внутриквартальных пешеходных дорожках, тротуарах.

4.3.2. Текущий и капитальный ремонт, содержание, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров и иных транспортных инженерных сооружений в границах территории города (за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения) осуществляется организациями по договорам с администрацией города Тобольска.

4.3.3. Эксплуатацию, текущий и капитальный ремонт светофоров, дорожных знаков, разметки и иных объектов обеспечения безопасности уличного движения осуществляется организациями по договорам с администрацией города Тобольска.

4.3.4. Организациям, в ведении которых находятся подземные сети, следует регулярно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми.

4.4. Порядок размещения и содержания нестационарных торговых объектов

4.4.1. Нестационарные торговые объекты при их размещении не должны создавать помех основному функциональному использованию и визуальному восприятию городской среды территорий, на которых они размещаются.

4.4.2. Размещение нестационарных торговых объектов запрещается:

а) в местах, не определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов;

б) в арках зданий, на элементах благоустройства, площадках (отдыха, детских, спортивных, транспортных стоянках);

в) на посадочных площадках пассажирского транспорта (за исключением сблокированных с остановочным павильоном), а также ближе 5 м от остановочных павильонов.

4.4.3. Монтаж нестационарных торговых объектов должен осуществляться из модульных или быстровозводимых конструкций. Не разрешается устройство заглубленных фундаментов.

4.4.4. В случаях размещения нестационарных торговых объектов в пределах красных линий улиц и дорог их размещение возможно только на замощенной (асфальтированной) площадке в границах тротуара и при условии свободной ширины прохода по тротуару не менее 1,5 метра от крайнего элемента объекта торговли до края проезжей части.

4.4.5. При размещении нестационарных торговых объектов должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов. Разгрузку товара требуется осуществлять без заезда машин на тротуар.

4.4.6. Размещаемые нестационарные торговые объекты не должны препятствовать доступу пожарных подразделений к существующим зданиям и сооружениям.

4.4.7. Субъект торговли обязан устанавливать нестационарный торговый объект в месте, определенном схемой размещения нестационарных торговых объектов и проектной документацией.

4.4.8. Внешний вид нестационарных торговых объектов должен быть согласован с Комитетом градостроительной политики, и соответствовать архитектурно-художественным требованиям городского дизайна на протяжении всего срока эксплуатации.

4.4.9. В случае установки двух и более нестационарных торговых объектов, расположенных рядом друг с другом, необходимо выполнять общий проект на всю группу объектов, включая проект благоустройства прилегающей территории.

4.4.10. Проект благоустройства с планом расположения нестационарного торгового объекта на местности должен предусматривать устройство пешеходных дорожек и автомобильных парковок с твердым покрытием, устройством водоотводов, элементов освещения, малых архитектурных форм, газонов, цветников, урн. Благоустройство и озеленение территории земельных участков, выделяемых под размещение нестационарных торговых объектов, должны осуществляться с учетом требований комплексных схем благоустройства, а также соответствующих норм и правил проектирования комплексного благоустройства территорий города Тобольска.

4.4.11. При размещении нестационарных торговых объектов не допускаются вырубка кустарниковой, древесной растительности, асфальтирование и сплошное мощение приствольных кругов в радиусе ближе 1,5 метра от ствола. Для деревьев, расположенных в мощении, при отсутствии иных видов защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек и т.д.) рекомендуется предусматривать защитные виды покрытий в радиусе не менее 1,5 метра от ствола: щебеночное, галечное, "соты" с засевом газона.

4.4.12. Не допускается выставлять у нестационарных торговых объектов столики (за исключением летних кафе), зонтики и другие подобные объекты.

4.4.13. На период с 1 апреля по 1 ноября допускается размещение у нестационарных торговых объектов не более одной витрины-холодильника при наличии соответствующего согласования с Комитетом градостроительной политики Администрации города Тобольска. В случае если витрина-холодильник имеет неэстетичный внешний вид, препятствует подъезду автотранспорта, создает помехи для прохода пешеходов, она подлежит демонтажу по требованию администрации города Тобольска.

4.4.14. Окраска и ремонт нестационарных торговых объектов должны производиться по мере необходимости, а также по требованию администрации города Тобольска в период с 1 мая по 1 июля.

4.4.15. Нестационарные торговые объекты, для которых исходя из их функционального назначения, а также по санитарно-гигиеническим требованиям и нормативам требуется оснащение сетями водопровода и канализации, могут размещаться только вблизи инженерных коммуникаций при наличии технической возможности подключения.

4.4.16. Размещение нестационарных торговых объектов на территории города Тобольска осуществляется в местах, определенных Схемой размещения нестационарных торговых объектов.

Схема размещения нестационарных торговых объектов, а также изменения и дополнения в нее подлежат опубликованию в газете «Тобольска правда» и размещению на официальном сайте муниципального образования город Тобольск на портале органов государственной власти Тюменской области (www.tobolsk.admtyumen.ru) и   администрации города Тобольска (www.admtobolsk.ru).

Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА: НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ,  ПРАЗДНИЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ, УСТАНОВКА УКАЗАТЕЛЕЙ С НАИМЕНОВАНИЕМ УЛИЦ И НОМЕРАМИ ДОМОВ, ОЗЕЛЕНЕНИЕ.

5.1. Наружное освещение.

5.1.1. Организация освещения территории города  и содержание элементов наружного освещения осуществляется Администрацией города.

5.1.2. На территории города освещение улиц осуществляется:

а) сетями наружного освещения города (функциональное освещение);

б) художественно-архитектурной подсветкой зданий, строений, сооружений, временных объектов (архитектурное освещение);

в) информационно-световыми средствами (информационное освещение);

г) световыми средствами праздничного оформления города (праздничное освещение).

5.1.3. К объектам наружного освещения города относятся:

а) освещение автомобильных дорог;

б) освещение дворовых территорий многоквартирных домов, улиц, проездов, площадей, скверов, парков, дворовых территорий и иных территорий общего пользования;

в) освещение территорий организаций здравоохранения, культуры, спорта, науки, образования, бытового обслуживания населения, промышленных предприятий и иных территорий ограниченного пользования города.

- 5.1.4. Все объекты наружного освещения должны поддерживаться правообладателями данных объектов в технически исправном состоянии.

5.2. Праздничное оформление.

5.2.1 Праздничное оформление территории города выполняется в соответствии с решением Администрации города Тобольска на период проведения государственных и городских праздников, мероприятий, связанных со знаменательными событиями. Концепция праздничного оформления определяется совместно с Комитетом по культуре и туризму, Комитетом градостроительной политики, Комитетом по управлению имуществом.

5.2.2. Праздничное оформление территорий общего пользования, осуществляется Администрацией города Тобольска по контрактам (договорам) в пределах средств предусмотренных на эти цели в бюджете города. Праздничное оформление отдельных зданий и сооружений выполняется их собственниками.

5.2.3. Работы, связанные с проведением общегородских торжественных и праздничных мероприятий, осуществляются организациями самостоятельно за счет собственных средств, а также по договорам с администрацией муниципального образования в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования.

- 5.2.4. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать технические средства регулирования дорожного движения и ухудшать видимость таких технических средств.

- 5.3. Установка указателей.

- 5.3.1. Установка указателей с названиями улиц и номерами домов, а также информационных указателей, содержащих информацию об элементах улично-дорожной сети, местах нахождения учреждений и организаций, прочих объектах адресации осуществляется администрацией города Тобольска

- 5.3.2. Указатели с названиями улиц и номерами домов, а также  информационные указатели выполняются с использованием шрифта «Arial Black», высотой заглавных букв 6,5 - 8,5 см, прописных букв - 4,5 - 6,5 см, голубым цветом фона, былым цветом шрифта. Длина прямоугольного указателя с названием улицы - 60 - 85 см, в зависимости от длины наименования, ширина - 14 - 17 см, размер указателя с номером дома - 15 x 15 см или 20 x 20 см.

- 5.3.3. Не допускается повреждение или уничтожение указателей с названиями улиц и номерами домов.

- 5.4. Озеленение территории города, использование, охрана, защита и воспроизводство городских лесов.

- 5.4.1. Зеленые насаждения подлежат охране и содержанию.

- 5.4.2. Порядок использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов определяется Лесным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами, регулирующими лесные отношения.

- 5.4.3. Создание озелененных территорий - это комплекс работ по озеленению (посадка зеленых насаждений).

- 5.4.4. Реконструкция озелененных территорий - это комплекс работ, предусматривающих полную или частичную замену зеленых насаждений.

- 5.4.5. Капитальный ремонт озелененных территорий - это комплекс работ по полному или частичному восстановлению объектов благоустройства, в том числе зеленых насаждений с применением современных решений, конструкций, долговечных материалов.

- 5.4.6. Все работы по созданию (строительству), реконструкции, капитальному ремонту озелененных территорий должны производиться с соблюдением действующих стандартов, требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических, строительных и эксплуатационных правил и норм, норм и правил пожарной безопасности.

- Работы по созданию (строительству), реконструкции, капитальному ремонту озелененных территорий, являющихся объектами капитального строительства, либо выполняемые при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, производятся в соответствии с проектной документацией, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

- Работы по созданию (строительству), реконструкции, капитальному ремонту озелененных территорий, в случаях, не предусмотренных абзацем вторым п. 5.4.6, производятся в соответствии с техническими условиями, за исключением:

- а) единичной посадки (до 5 деревьев, 30 кустарников), посадки цветников, газонов на дворовых территориях;

- б) посадки, проводимой при проведении социально значимых работ.

- 5.4.7. Система контроля за состоянием озелененных территорий предусматривает комплекс мероприятий, обеспечивающих своевременную разработку и принятие мер по предотвращению негативного антропогенного, техногенного и природного воздействия, восстановлению озелененных территорий, оценку и прогноз состояния зеленых насаждений с учетом реальной экологической обстановки и других факторов, определяющих состояние зеленых насаждений и уровень благоустройства.

- 5.4.8. Порядок и условия создания (строительства), реконструкции и капитального ремонта, учета озелененных территорий и контроля за состоянием озелененных территорий определяются муниципальным правовым актом.

- 5.4.9. При производстве работ по строительству, реконструкции, ремонту объектов капитального строительства лицо, их осуществляющее, обязано:

- а) принимать меры по обеспечению сохранности зеленых насаждений, не попадающих под снос;

- б) установить временные приствольные ограждения сохраняемых деревьев в виде сплошных щитов высотой 2 метра;

- в) для сохранения корневой системы деревьев, расположенных ближе 3 метров от объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, устраивать вокруг ограждения деревьев настил из досок радиусом не менее 1,6 метра;

- г) при прокладке подземных коммуникаций обеспечивать расстояние между краем траншеи и корневой системой дерева не менее 3 метров, а корневой системой кустарника - не менее 1,5 метра;

- д) при производстве работ методом горизонтального бурения в зоне корней деревьев и кустарников работы производить ниже расположения скелетных корней, но не менее 1,5 метра от поверхности почвы;

- е) при асфальтировании, мощении дорог и тротуаров соблюдать размеры приствольной грунтовой зоны: вокруг деревьев - 2 x 2 метра, вокруг кустарников - 1,5 x 1,5 метра;

- ж) при посадке зеленых насаждений использовать крупномерный посадочный материал для быстрорастущих пород в возрасте не менее 5 лет, для медленнорастущих пород в возрасте не менее 10 лет.

- 5.4.10. На территории города запрещается:

- а) осуществлять снос зеленых насаждений в нарушение требований, установленных настоящими Правилами;

- б) уничтожать и повреждать зеленые насаждения;

- в) добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать и укреплять к стволам деревьев объявления, номерные знаки, указатели, вывески, провода, которые могут повредить деревья;

- г) подвешивать к деревьям гамаки, качели, веревки для сушки белья;

- д) обматывать стволы деревьев проволокой (кроме случаев временного укрепления ствола при посадке), забивать крючки и гвозди в деревья;

- е) подвергать зеленые насаждения воздействию агрессивных химических веществ, в том числе кислот, щелочей, солей, бензина, дизельного топлива, минеральных масел;

- ж) засорять газоны, цветники;

- з) складировать на озелененных территориях строительные материалы, дрова, уголь и другие предметы;

- и) снимать плодородный слой почвы, мох;

- к) уничтожать скворечники, муравейники, гнезда, норы и другие места обитания животных;

- л) устраивать на озелененных территориях свалки мусора, сбрасывать снег с крыш без принятия мер, обеспечивающих сохранность зеленых насаждений;

- м) обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором;

- н) производить строительные или ремонтные работы без ограждений зеленых насаждений щитами, гарантирующими защиту насаждений от повреждения и уничтожения;

- о) пасти скот на озелененных территориях;

- п) применять чистый торф в качестве растительного грунта;

- р) обустраивать дорожно-тропиночную сеть, устанавливать малые архитектурные формы на газонах или осуществлять иную деятельность, влекущую повреждение, уничтожение газонов, если это не предусмотрено планом благоустройства, планом-картой прилегающей территории и не соблюдены требования настоящих Правил о сносе зеленых насаждений;

- с) выполнять работы по текущему содержанию зеленых насаждений с нарушением технологий производства работ и агротехнических требований.

- 5.4.11. Содержание озелененных территорий обеспечивают уполномоченные органы Администрации города, муниципальные учреждения, а также юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели в границах предоставленной территории и прилегающей территории при наличии договора на благоустройство прилегающей территории, закрепленной для благоустройства.

- 5.4.12. Содержание озелененных территорий включает:

- а) текущий ремонт объектов благоустройства;

- б) работы по уходу за зелеными насаждениями;

- в) работы по уборке объектов благоустройства.

- Содержание озелененных территорий осуществляется в соответствии с требованиями к отдельным видам работ, установленными санитарными, экологическими, строительными и иными нормами и правилами, в том числе установленными настоящими Правилами, муниципальными правовыми актами.

- 5.4.13. Юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели на предоставленной территории и прилегающей территории, в отношении которой заключен договор о благоустройстве прилегающей территории, обязаны:

- а) производить озеленение (посадку деревьев и кустарников, создание газонов и цветников) в соответствии с планом-картой прилегающей территории, планом благоустройства;

- б) обеспечивать сохранность зеленых насаждений и озелененных территорий в целом, не допускать вытаптывания и повреждения зеленых насаждений;

- в) осуществлять надлежащее содержание зеленых насаждений;

- г) выполнять мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями зеленых насаждений.

- 5.4.14. Работы по текущему ремонту зеленых насаждений производятся силами специализированных организаций на основании разрешения, выдаваемого Администрацией города в порядке, установленном муниципальным правовым актом. Срезанные ветки и порубочные остатки должны быть вывезены с места производства работ организацией, производившей работы, в течение трех дней, а на центральных улицах - в день производства работ.

- 5.4.15. Порядок и условия содержания зеленых насаждений на территории города определяется муниципальным правовым актом.

- 5.4.16. Снос зеленых насаждений допускается в следующих случаях:

- а) вынужденный снос при плановых работах по ремонту, строительству, реконструкции автомобильных дорог, улиц, инженерных сетей, зданий, сооружений; при проведении ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия; при проведении переустройства, и (или) перепланировки переводимого помещения, и (или) иных работ для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения при переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение в случае произрастания зеленых насаждений с нарушением требований, установленных санитарными, экологическими, строительными и иными нормами и правилами; при проведении работ по благоустройству территории за счет средств бюджета города;

- б) для восстановления уровня освещенности помещений, соответствующего нормативам;

- в) при невозможности обеспечения нормальной видимости технических средств регулирования дорожного движения, безопасности движения транспорта и пешеходов;

- г) в состоянии крайней необходимости (для устранения аварии на инженерных сетях, устранения угрозы падения дерева, устранения другой опасности, если эта опасность не может быть устранена иными средствами, при соблюдении установленного порядка сноса и если причиненный вред является менее значительным, чем вред предотвращенный).

- 5.4.17. Снос зеленых насаждений в случаях, предусмотренных подпунктами  «а», «б», «в» п. 5.4.16, осуществляется на основании разрешения, выданного комитетом земельных отношений и лесного хозяйства администрации города.

- 5.4.18. Застройщики, производящие работы, в результате которых наносится ущерб озеленению и благоустройству территории, обязаны возмещать затраты по восстановлению озеленения и благоустройства, путем оплаты компенсационной стоимости сносимых насаждений (благоустройства) либо проведения компенсационного озеленения на сумму (площадь) не ниже размера компенсационной стоимости в местах, определяемых Администрацией города. Компенсационное озеленение производится за счет средств лиц, в интересах которых был произведен вынужденный снос зеленых насаждений. Компенсационное озеленение производится в ближайший сезон, подходящий для высадки зеленых насаждений, но не позднее года с момента принятия Администрацией города решения о вынужденном сносе зеленых насаждений.

- Порядок проведения компенсационного озеленения определяется муниципальным правовым актом.

- 5.4.19. Снос зеленых насаждений в случаях, указанных в  «а», «б», «в» п. 5.4.16, а также снос зеленых насаждений, произрастающих в охранных зонах инженерных сетей и коммуникаций, сухостойных, буреломных, ветровальных и аварийных деревьев производится без компенсационного озеленения.

- 5.4.20. Лица, осуществившие снос зеленых насаждений в нарушение установленных настоящими Правилами требований, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- 5.4.21. Зеленые насаждения быстрорастущих пород в возрасте до 5 лет, а медленнорастущих пород в возрасте до 10 лет подлежат пересадке в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

6. Порядок ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ.

- 6.1. Обязательные требования к организации земляных работ.

- 6.1.1. Все организации, планирующие производство земляных работ, обязаны до их начала получить Ордер (Разрешение) в Комитете градостроительной политики администрации города.

- 6.1.2. Порядок выдачи, срок действия, аннулирование и закрытие Ордеров (Разрешений) на производство земляных работ, а также форма, содержание таких Ордеров (Разрешений) устанавливаются административным регламентом, утверждаемым администрацией города.

- 6.1.3.Выполнение земляных работ осуществляется на основании Ордеров (Разрешений), полученных Заказчиком (Застройщиком) и (или) его Подрядчиком в соответствии с настоящими Правилами.

- 6.1.4. Работы, производство которых разрешается без Ордера (Разрешения) на производство земляных работ:

- - срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтового слоя при площади  не более 100 кв. м с восстановлением покрытия в течение суток;

- - ремонт трещин, деформационных швов дорожного покрытия;

- - ремонт одиночных бортовых камней на участках общей протяженностью не более 20 м;

- - замена и регулировка крышек колодцев, реперов, газовых и кабельных коверов;

- - очистка системы дорожных водоотводных сооружений от грязи, мусора, посторонних предметов, затрудняющих работу этих сооружений;

- - наружный ремонт технических средств организации дорожного движения, замена отдельных элементов технических средств организации дорожного движения, установка в тротуары и газоны стоек с железобетонным основанием для дорожных знаков с заглублением до 0,3 м по согласованию с Комитетом градостроительной политики и владельцем (арендатором) земельного участка;

- - работы по уходу за зелеными насаждениями (включая посадку деревьев и кустарников взамен утраченных), газонами, пешеходными дорожками садов, скверов, не связанные с разрытием территории.

- 6.2. Порядок производства земляных работ.

- 6.2.1. Перед началом производства земляных работ (подготовительный период) организация, получившая ордер (разрешение на производство земляных работ), обязана произвести фотофиксацию территории (не менее 4-х снимков); установить ограждение зоны производства работ, установление технических средств организации дорожного движения в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения, ограждающие и направляющие устройства, определение наличия в зоне работ подземных коммуникаций специальными техническими средствами без нарушения поверхностного слоя, с указанием на местности относительно проектных разбивочных осей объектов. Фотоматериалы произведенной фотофиксации должны содержать дату, время, адрес места производства работ, наименование организации. Данные фотоматериалы должны быть предъявлены в обязательном порядке членам комиссии при сдаче восстановленного благоустройства территории после окончания земляных работ.

- 6.2.2. Вынос в натуру проектных разбивочных осей вновь строящихся и реконструируемых объектов производится специализированными организациями, имеющими соответствующие государственные лицензии (допуск) на проведение этих видов работ.

- 6.2.3. При проведении земляных работ, при наличии инженерных коммуникаций в зоне производства работ шурфовать подземные инженерные коммуникации по указанию и в присутствии представителей их владельцев. При неявке на место земляных работ представителя владельца Заказчик (Застройщик) работ имеет право начать земляные работы с предупреждением владельца объекта об их начале.

- 6.2.4. Владельцы объектов (инженерных сетей, земельных участков, строений, сооружений и иных объектов, которые могут быть затронуты при производстве земляных работ) не имеют права взимать плату с Заказчиков (Застройщиков) земляных работ, их Подрядчиков и Субподрядчиков, за выход на место работ и технический надзор за сохранностью своих объектов при производстве земляных работ.

- 6.2.5. При проведении земляных работ в границах памятников истории и культуры и зонах их охраны сообщить о начале работ в орган, осуществляющий охрану памятников. До прибытия ответственного представителя данного органа производство земляных работ запрещается.

- 6.2.6. В целях обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов организация, ведущая работы по подземным коммуникациям, обязана убирать на ночь с проезжей части дорожные машины и механизмы, стройматериалы, грунт, отходы.

- 6.2.7. При проведении земляных работ запрещается:

- - производство работ способами, не указанными в ордере (разрешении);

- - откачка воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на проезжую часть дороги;

- - занятие излишних площадей под складирование материалов, грунта и ограждение мест производства работ сверх границ, указанных в Ордере (Разрешении);

- - загромождение проходов и въездов во дворы, нарушение нормального движения автотранспорта и пешеходов.

- 6.2.8. Владельцы инженерных коммуникаций при получении сигнала об аварии на принадлежащих им коммуникациях обязаны немедленно направить аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица должна приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность дорожного движения и сохранность расположенных рядом инженерных коммуникаций и других объектов. Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, устраняющая аварию, обязана  направить в Комитет градостроительной политики, владельцам инженерных коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварии, письменное  сообщение о характере и месте аварии и в течение одного дня получить Ордер (Разрешение) на производство земляных работ.

- 6.2.9. Владельцы инженерных коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварийных земляных работ, после получения сообщения об аварии обязаны вне зависимости от времени суток направить к месту аварии своего представителя, который должен указать расположение своих коммуникаций или подземных частей объектов и для обеспечения их сохранности проконтролировать порядок производства аварийных земляных работ.

- 6.2.10. На месте земляных работ по ликвидации аварии постоянно должен находиться ответственный представитель организации, выполняющей аварийные работы, имеющий при себе служебное удостоверение и Ордер (Разрешение) на земляные работы.

- В вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни разрешается выполнять аварийные работы с последующим оформлением Ордера (Разрешения).

- 6.2.11. Организация, производящая земляные работы по ликвидации аварии, при нарушении дорожной одежды, в течение 24 часов после устранения аварии, обязана убрать лишний грунт и произвести первичное восстановление дорожной одежды (произвести планировку территории, отсыпку щебнем, в случае необходимости для обеспечения нормального движения пешеходов - произвести устройство временных тротуаров).

- Дальнейшее благоустройство зоны земляных работ выполняется в соответствии с настоящими Правилами.

- 6.3. Восстановление нарушенного благоустройства.

- 6.3.1. После проведения земляных работ производится комплексное восстановление нарушенного благоустройства. Данное восстановление подтверждается актом приемки, подписанным всеми членами комиссии, состав которой определяется в Ордере (Разрешении) на производство земляных работ.

- 6.3.2. Траншеи большой протяженности, множественные места разрытий должны засыпаться поэтапно, независимо от окончания работ на объекте в целом, если иное не предусмотрено проектом.

- 6.3.3. Обратная засыпка и устройство основания дорог, восстанавливаемых в осенне-зимний период (с 15 октября по 15 апреля), должны выполняться по специально разработанному проекту, обеспечивающему необходимое качество их выполнения.

- 6.3.4. Засыпка траншей (котлованов) производится под техническим контролем владельцев объектов, а при земляных работах, связанных со вскрытием дорожной одежды, также в присутствии представителей технического надзора владельцев дорог и авторского надзора проектных организаций, которые должны быть извещены о времени начала земляных работ по засыпке не позднее, чем за сутки.

- 6.3.5. Восстановление дорожной одежды на городских улицах должно производиться специализированными дорожными организациями.

- 6.3.6. Садово-парковые территории (скверы, газоны, набивные дорожки, посадки и др.), нарушенные в процессе земляных работ, должны быть восстановлены в полном объеме и сданы их владельцу.

- 6.3.7. В случае возникновения на месте земляных работ просадок грунта, покрытия  в течение года (при производстве земляных работ закрытым способом - в течение трех лет) после завершения земляных работ Заказчик (Застройщик) работ обязан за свой счет устранить просадки.

- 6.4. Производство исполнительных контрольно-геодезических съемок, составление исполнительных чертежей строящихся и реконструируемых подземных инженерных коммуникаций.

- 6.4.1. Исполнительная контрольно-геодезическая съемка строящихся и реконструируемых подземных инженерных коммуникаций производится в процессе работ с целью контроля соответствия будущего сооружения проектному положению в плане и профиле для своевременного исправления возможных отклонений от проекта, получения фактического планово-высотного положения всего построенного объекта и составления исполнительных чертежей проложенных инженерных коммуникаций.

- 6.4.2. Исполнительная контрольно-геодезическая съемка строящихся и реконструируемых магистральных инженерных коммуникаций, проходящих в пределах красных линий улиц, кварталов, а также транзитом по кварталам и ведомственным территориям, выполняется специализированными организациями, имеющими соответствующие государственные лицензии и разрешения на проведение этих видов работ.

- 6.4.3. Один экземпляр исполнительной геодезической съемки строящихся, реконструируемых и ремонтируемых (при проведении капитального ремонта) инженерных коммуникаций должен передаваться в Комитет градостроительной политики для формирования архивного картографо-геодезического фонда и внесения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

7. Контроль за соблюдением настоящих правил благоустройства

- 7.1. Контроль за исполнением настоящих правил осуществляют должностные лица администрации города Тобольска и иные уполномоченные лица в соответствии с действующим законодательством.

- 7.2. Ответственность за соблюдение настоящих правил возлагается на собственников, должностных лиц предприятий, учреждений, организаций (независимо от их правового статуса и формы хозяйственной деятельности), в собственности, которых находятся земельные участки, здания, сооружения, элементы внешнего благоустройства и транспортные средства; на должностных лиц ремонтно-эксплуатационных служб, жилищно-коммунальных хозяйств и других организаций, деятельность которых связана со строительством, ремонтом, обслуживанием и использованием территорий, зданий, сооружений, инженерных сетей и коммуникаций, других элементов внешнего благоустройства.

- 7.3. Привлечение к ответственности за нарушение настоящих осуществляется в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях, другими нормативными правовыми актами РФ, законодательством Тюменской области об административной ответственности.